一、 在消毒過程中，氯需要時間來殺死或滅活存在於飲用水中的微生物，這稱為接觸時間。接觸時間必須考慮氯濃度和其他因素，以確保對飲用水進行有效消毒—這被稱為Ct消毒概念。有效消毒所需的 Ct 值取決於一些因素的綜合影響，請說明其中之五種因素？並說明為何廢污水再生處理的消毒單元會在加氯同時使用紫外線（UV）照射及為何一般自來水（或飲用水）水質標準會訂有餘氯濃度上、下限的要求？（30分）

二、 下列水處理相關問題請回答並說明理由：?一座污水處理廠處理流程包括篩除（screening）、沉砂（grid removal）、二沉（secondary sedimentation）、曝氣（aeration）及初沉池（primary sedimentation）等單元，請排列出正確的單元順序並說明理由。?水平流（horizontal flow）、渦流（vortex）、垂直流（vertical flow）、曝氣（aerated）何者不是常用於沉砂池的類型？原因為何？?鋁鹽（alum）、氯化鐵（ferric chloride）、硫酸鐵（ferric sulfate）、聚氯化鋁（polyaluminum chloride, PAC）等常見混凝劑何者常用於污水處理？主要的優勢為何？?在流量經常會改變的水處理廠，應該使用那種類型的加藥混合設施?靜態混合器（static mixer）、槳式攪拌機（paddle mixer）或機械攪拌機（mechanical mixer）?？為什麼？（30分）

三、 已知一小城鎮污水處理廠進流污水量為12000 CMD，曝氣槽的停留時間設計為6小時，試設計生物處理程序中方形曝氣槽的數量及大小。假設回流污泥比控制在40%。（20分）

四、 請說明在水處理中四種常見的薄膜模組型式，並說明國內常見的沉浸式薄膜生物反應器（MBR）模組是屬於何種型式？國內離島海水淡化廠常用逆滲透（RO）模組型式為何？一般常見的MBR與RO模組型式是否相同或相異？請提出相同或相異的理由。（20分）

代號：

00620

頁次：

1－2

代號：

00620

頁次：

1－3

113年專門職業及技術人員高等考試建築師、32類科技師（含第二次食品技師）、大地工程技師考試分階段考試（第二階段考試）暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

等別

：

高等考試

類科

：

環境工程技師

科目

：

給水及污水工程

考試時間

：

2小時

座號：

※注意：禁止使用電子計算器。

不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。